屋内消火栓姿図

１号消火栓

非常ベル

開閉栓

（バルブ）

※ホースをしっかり延ばしてから開栓すること。

消火ポンプ

起動ボタン

対象建物：附属病院、管理棟、講義棟、

基礎・臨床研究棟、院生棟、看護学科棟、動物･ＲＩ棟の３階以上

易操作性１号消火栓

開閉栓

（バルブ）

ノズルコック

対象建物：基礎・臨床研究棟、院生棟、看護学科棟、動物･ＲＩ棟の１･２階